**Объявление № 1**

**о проведении закупа изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений на 2021 год**

**г.Алматы 01.02. 2021г.**

1. Наименование и адрес Заказчика: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ г. Алматы (г.Алматы, ул. Гоголя 53/63)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая спецификация** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена, в тенге** | **Выделенная сумма, тенге** |
| 1 | Пальчиковый пульсоксиметр | Диапазон измерения не менее 70% ~ 99%  Точность не менее 80% ~ 99% ±2%; 70% ~ 79% ±3%; отсутствуют требования для ниже 70% below  Разрешение не более 1%  Диапазон измерения не менее 30 удар/мин -240 удар/мин  Точность не более 30 удар/мин-240 удар/мин,  ±2 удар/мин или ±2% (которое из них больше)  Разрешение не более 1 удар/мин  Диапазон измерения перфузии крови не более 0,3% ~ 20%  Длина волны датчика LED не менее КРАСНОЕ 660 ±3 нм IR905±10 нм  Мощность излучения не менее КРАСНОЕ 2 мВт  IR 2 мВт  Модель батарейки не более Батарейки 2 AAA  Потребляемая мощность не более <30 мА  Срок службы батарейки не менее непрерывное применение для 25 часов со щёлочными батарейками 2 AAA1,5 Вольт  Рабочая температура не более 5 °C ~ 40 °C  Температура хранения не менее -20 X ~ +55 °C  Частота пульса Обновление за секунду, период обновления меньше 12 секунд | 30 | Шт | 35 000 | 1 050 000 |

1. Место поставки товаров: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1» УОЗ г. Алматы (г.Алматы, ул. Гоголя 53/63)
2. Cроки и условия поставки товаров – в течение 5 календарных дней с даты получения заявки Заказчика
3. Место и окончательный срок подачи ценовых предложений: г.Алматы, ул. Гоголя 53/63 время: до 12 часов 00 минут 08.02.2021, в отдел государственных закупок, конверт в запечатанном виде.
4. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями г. Алматы, ул. Гоголя 53/63, 3 этаж, конференц-зал. дата: 08.02.2021 года время: 14 часов 00 минут.

Согласно п.108 Главы 10 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа,а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным Главой 4 настоящих Правил. К закупаемым и отпускаемым (при закупе фармацевтических услуг) лекарственным средствам, медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации лекарственных средств, медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением лекарственных препаратов, изготовленных в аптеках, орфанных препаратов, включенных в перечень орфанных препаратов, утвержденный уполномоченным органом в области здравоохранения, незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих, входящих в состав медицинского изделия и не используемых в качестве самостоятельного изделия или устройства, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) лекарственные средства, медицинские изделия хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки лекарственных средств, медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению лекарственных средств, медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения; 4) срок годности лекарственных средств, медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет: не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет); не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) лекарственные средства, медицинские изделия по своей характеристике (комплектации) должны соответствовать характеристике (комплектации), указанной в объявлении или приглашении на закуп;

6) лекарственные средства или медицинские изделия по ценовому предложению потенциального поставщика не должны превышать предельных цен по международному непатентованному названию и (или) торговому наименованию утвержденных в порядке, определенным уполномоченным органом в области здравоохранения в соответствии с правилами регулирования цен на лекарственные средства, а также предельных цен на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования.